无负压供水设备基本要求

- 无负压供水设备及增压泵组：扬程72米，流量16立方米每小时；增压泵组两台；不锈钢150管路，闸阀，止回阀，减振垫，底板（钢板），远程压力表等。

- 稳压罐：304不锈钢压力罐，闸阀，真空抑制器，低水位报警装置，压力表。

- 控制柜：ABB变频器，施耐德PLC，远程监控装置，电压表，电流表继电器，中间继电器，超大触摸屏，热继电器，短路保护器，各种型号开关，按扭，报警指示灯，箱柜，各种型号绝缘线，屏蔽线等

- 安装的电缆等；

- 报价要求包含运费、安装，二次转运及风险金；