附件2

# 招标参数

1.监护仪外形结构：

1.1 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

★1.2 10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

1.3 主机带电池重量<4kg

1.4 可选配触摸屏

2.监测参数：

2.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2.2 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

2.3 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

★2.4 标配显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

2.5 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

★2.6 支持心率变化统计

★2.7 支持动态血压分析

3.系统功能：

3.1 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

3.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.3 具备报警集中设置功能

3.4 具备血液动力学、药物计算功能

3.5 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

3.6 具备Nurse Call报警功能

3.7 支持VGA外接拓展显示屏

3.8 具备1000小时趋势图表、1500个报警事件、1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

3.9 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

3.10 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

3.11 标配锂电池，工作时间可达4小时；

3.12 支持3通道记录仪

3.13 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

★3.14 具有附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

★3.15 防水等级达到IPX1标准