附件2：

产品参数

★1.测定原理：离子交换高效液相色谱法(HPLC)

2.国内测试项目：糖化血红蛋白HbA1c

3.国际测试项目：β-地中海贫血，提供CE证书

★4.样本位：	≥10个

5.进样方式：	全自动进样

★6.测量时间：	最快检测速度1.5分钟/测试

7.重复性：	CV≤1.5%

8.携带污染率：	≤3%

★9.变异血红蛋白提示功能：具有，不受常见变异血红蛋白及血红蛋白衍生物干扰，比如HbE、HbD、HbS、HbC、HbF、LA1c等干扰

10.校准功能：自动校准、手动校准二种方式

11.存储容量：系统可存储的最大样本数据（包括测试曲线）不小于4000个

12.质控功能：自动统计一年内质控数据，每月描绘质控图，计算平均值、

标准差及变异系数

13.试剂配置：每个标准套配有A、B、C三种洗脱液、溶血剂、 质控品和校准品过滤器支持次数：≥800T

★14.高压泵类型：双活塞串联式高压泵

15.系统压力：仪器系统压力6-12MPa

16.显示屏：彩色液晶触摸屏，中英文界面

17.软件系统：基于Linux平台，支持中英文一键切换

18.异常报警功能：具备

19.打印功能：热敏打印机，同时提供IFCC浓度值、NGSP面积及ADA平均血糖，提供中文报告

20.通讯接口：具备Ethernet网口，支持双向HIS/LIS系统连接功能