附件2：

- 等离子电切环参数

双级电切环适用于：泌尿外科微创手术，检查和治疗前列腺方面疾病;如前列腺增生等。

- 电切环必须和手件跟主机相匹配。

- 电流回路不经过电切镜外鞘，通过电切环形成回路，真正的双级系统。

- 高效电凝有效减少碳化，不损伤周围组织，兼具双级汽化，电切环自净功能。

- 双极电切环，尺寸26Fr.，直径0.35mm。