附件2：

理疗电极片参数

1. 性能指标

1.1  外观 :

1.1.1理疗电极片外表面应平整光洁，修编整齐。

1.1.2理疗电极片的外观尺寸40mmX60mm与相应型号备注的一致。

1.1.3理疗电极片导电部分颜色均匀。

1.2  接口规格结构:

1.2.1 理疗电极片接口规格结构与超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪的规定规格结构的一致。

1.2.2 理疗电极片接口规格结构应与导电材料层结合牢固，内径Φ2.5mm避免出现松动、位移等现象。

1.3  理疗电极片和电极导线的连接应避免使用过程中脱落造成人体的意外电击。