附件2：

一次性使用超声软组织切割止血系统刀头参数

1、刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求

2、刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要

3、刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野

4、刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间

5、刀头可手控激发，方便操作

6.集成在刀头上的扭力扳手使得安装极为便利

7、刀头工作温度：50°C-100°C之间，较小的侧向热损伤，可做精确分离，对组织损伤小，确保在重要脏器附近安全操作，同时降低粘附，炭化，烟雾

8、刀头振动幅度为30-120 微米