附件2：

一次性使用阻抗电极参数

1、结构组成：传感器、钮扣、水化导电胶、敷贴件

2、传感器材质：由高导电性Ag/AgCL水化凝胶组成

3、特异性识别ICON发出的高频低伏电信号以及红细胞发生脉冲式流动时产生的微弱生物电信号，过滤心电信号的干扰，保证结果的准确性。以特定频率每秒 500,000 次发送特定信号，完全100％通过人体，且不截取任何其他电信号。

4、配合科室无创血流动力学测量仪ICON使用，测量患者每搏心输出量SV、心输出量CO、胸腔液体水平TFC、每搏输出变异SVV、心肌收缩力指数ICON、心脏绩效指数CPI、输氧量/输氧指数DO2/DO2I等等参数。