消毒医用超声耦合剂参数表

1. 产品达到消毒级水平、对皮肤、腔道粘膜无刺激或及轻微刺激；无急性全身毒性及亚急性毒性作用，需提供省疾病预防控制中心 检验报告书

2.对超声探头无腐蚀性、无溶胀性，需提供中国民航总局测试中心 试验报告

3.不影响超声波传导的声学特征，需提供中国科学院声学计量测试站 检验报告

4.具备CMA资质的机构出具的相关检测报告，需提供重庆食品药品检验检测研究院检验报告

5.不含纤维素，不含阳离子表面活性剂，需提供四川大学华西公共卫生院分析测试中心检验报告

6.严格规范全面的临床试验(临床测试机构：两南医院、重庆医科大学附属第二医院)，需提供重庆医科大学附属第二医院和第三军医大学第一附属医院医疗器械临床实验报告

7.具备重庆卫计委颁发的消毒产品卫生安全评价报告，需提供消毒产品卫生安全评价报告备案凭证表

8.符合国家食药局对腔道用超声耦合剂的成份要求，需提供器械分类界定通知

9.拥有国家发明专利、实用新型专利、外观专利等，需提供专利证书

10.拥有三甲及省级医院客户