腹腔镜器械明细

名称规 格 型号数量单价（万元）

弯分离钳头长17mm               2

腹腔剪          双动弯剪                2

抓钳            无损伤大抓钳头长4      1

钛夹钳          双片动                  2

穿刺器          磁性5.5mm              2

穿刺器          磁性10.5mm             2

电凝钩          5mm                     2

注：以上器械属耐高温高压材质