# 腕关节被动活动仪 （上肢）

采购数量：一台

## 技术特性

1、关节角度活动范围：0°—125°；

2、关节角度变化速度范围：0.9°—3°/s；

3、电源：220V，50Hz;

4、功耗：≤35VA。

5、关节轴心运动方式，手腕运动幅度大

6、运动角度、速度、时间均数码控制

7、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰

8、过载自动反转保护，手控器可控制停机，安全可靠

*9、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000 万元

10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。

11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；

*12. 产品通过（NQA）CE 认证。

智能关节康复器（下肢）

采购数量：一台

1、电源：220V 50Hz

2、输入功率：30VA

3、踝关节运动角度：0°-40°

4、大腿支架长度可调节范围：≥90mm

5、小腿支架长度可调节范围：≥100mm

6、大小腿支架之间夹角运动变化范围：0°-125°

*7、脚托板前后翻转角度变化范围：0-40 度，左右移动角度变化范围0-40 度

8、无级手动变速

9、手动机械定位

10、活动范围较大，适合于 1.9 米以下成人

11、带踝关节功能

*12、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录

13、具有医疗器械注册证及注册登记表

14、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000 万元

*15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485 医疗器械质量管理体系认证。

16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。